采购编号：C0611-SC2020-JS028

## 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设

竞

争

性

磋

商

中国·四川

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）和重庆招标采购（集团）有限责任公司

共同编制

2020年11月

目录

第一章  磋商邀请	1

第二章  磋商须知	3

第三章 供应商资格条件要求	16

第四章 供应商资格证明材料	17

第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	18

第六章 响应文件格式	31

第七章 评审方法	42

第八章 采购合同（以最终双方签订内容为准）	46

## 第一章  磋商邀请

重庆招标采购（集团）有限责任公司 （采购代理机构）受成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）（采购人）委托，拟对成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购编号：C0611-SC2020-JS028

2.项目名称：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设

3.采购人：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

4.采购代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金38.4万元。

三、采购项目简介：

本项目共1个包,成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设。

（详见磋商文件第五章）

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体磋商。

六、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2020年11月12日至2020年11月18日上午10:00- 12:00，下午14:00-16:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼获取。磋商文件售价：人民币300元/份（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让）。

方式：（1）申请人现场报名：需携带单位介绍信原件及经办人身份证复印件，均须加盖公章。（2）申请人网上报名：申请人将报名资料的扫描件【单位介绍信（注明联系人电话和邮箱）、经办人身份证、付款凭证，均须加盖公章】，发送至代理机构邮箱（1918273721@qq.com）；待代理机构收到并确认报名。报名费收款单位：重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司。开户行：成都银行高升桥支行。银行账号：1001 3000 0057 0334。

七、递交响应文件截止时间：2020年11月25日10:30（北京时间）。

八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间：2020年11月25日10:30（北京时间）在磋商地点开启。

十、磋商地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼。

十一、联系方式

采购人： 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

通讯地址：成都市郫县港通北3路1899号

邮    编： 611700

联 系 人： 林老师

联系电话： 028-64907283

采购代理机构： 重庆招标采购（集团）有限责任公司

通讯地址： 成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼

邮    编： 610041

联 系 人： 孙老师

联系电话： 028-84470966

电子邮件： 1918273721@qq.com

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 38.4万元。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 38.4万元，不得超过最高限价，否则其响应文件作无效处理。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体报价。 |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | - 在评审过程中评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述） - 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 磋商保证金 | 本项目无须缴纳磋商保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 1.履约保证金为成交金额的10%，供应商应在成交通知书发出之日起合同签订前，以银行转账方式向采购人交纳规定金额的履约保证金。在收到采购人财务部门出具的履约保证金收据后，凭此凭证以及成交通知书与采购人指定的需求部门签定合同。 2.履行合同约定完毕后，无质量问题和违约责任情况，供应商凭“验收报告单”、“收到退还履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”到采购人计财处办理，无息退还。采购人收到供应商提交的履约保证金退还申请等资料后，30个日历天内退还供应商履约保证金，因采购人原因逾期退还的，除应及时退还，还应向成交供应商支付未退还金额万分之五/天的违约金。 3.履约保证金汇入的银行及账号： 收款账号：成都市技师学院 开户行：工行成都红光支行 银行账号：4402054609100031151 4.履约保证金不予退还情形:一是供应商未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30日历天（含法定节假日）内供应商不按采购文件确定的事项与采购人签订合同的，其履约保证金不予退还。 |
| 7 | 磋商文件咨询 | 联系人：孙老师 联系电话：028-84470966 |
| 8 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件及加盖鲜章的转账凭证（代理服务费）复印件到采购代理机构财务处领取成交通知书。 联系人：岳老师。联系电话：028-85161122转8501。 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼。 联系电话：028-84420108 |
| 9 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 |
| 10 | 供应商质疑 （实质性要求） | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复；对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：孙老师 联系电话：028-84470966 联系地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼 邮政编码：610041 注：参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》等规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 11 | 招标代理服务费 | 由成交供应商向采购代理机构支付。服务费收款单位、开户行、银行账号与本项目获取磋商文件的收款单位、开户行、银行账号一致。 |
| 12 | 特别注意事项 | 成交供应商须提交签订的合同原件或扫描件（可以将合同扫描件发至1918273721@qq.com中）壹份给采购代理机构备案。。 |
| 13 | 其他（实质性要求） | 本项目不接受联合体报价；不接受分包、转包；不接受备选方案，不接受进口产品。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理部门：成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）纪检监察审计处。 联系电话：028-64195055。 地址：成都市郫都区红光镇港通北3路1899号。 邮编：611700 |
| 15 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 二、失信企业报价加成 1、按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号），对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。未明确告知或承诺的按失信行为处理。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务货物采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）。

2.2本次磋商的采购代理机构是重庆招标采购（集团）有限责任公司。

### 3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本磋商文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加采购活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术供应商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体报价。

7.磋商保证金

7.1 本项目无须缴纳磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起2个工作日前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 本项目不组织答疑会，不组织现场考察。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 响应文件正本一份副本二份电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘一份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.4响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、磋商专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.8响应文件统一用A4幅面纸印制。

19.响应文件的密封和标注

19.1 响应文件密封包装在一个密封袋内，电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘 单独密封。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收或者将由磋商小组作出裁定。

20.响应文件的递交

20.1 响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 报价表在磋商后，评审小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 22.评审小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.成交结果

## 24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发布成交结果公告并发出成交通知书。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3成家供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## 25.成交通知书

## 25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包

27.1 本项目不允许分包。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

30.履约保证金

30.1详见第五章。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1详见第五章。

33.资金支付

33.1详见第五章。

## 八、磋商纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 供应商资格条件要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体磋商。

注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。

2.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 供应商资格证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（注：已实行三证合一的只需提供营业执照副本复印件）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2018年度或2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或者近半年内开具的银行资信证明复印件，或者供应商内部的财务报表复印件；供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函原件，也可提供证明材料复印件。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函原件。

6.本项目不接受联合体磋商。

注：以上要求的证明材料复印件均须盖单位公章。

- 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 项目概述

本项目采购宿舍区学生安全智能管理服务平台，含必要的配套硬件。实现总院宿舍区六栋宿舍楼的安全智能管理，主要功能包括：宿舍基本信息管理、人脸识别考勤及预警系统、报修功能、危机事件预警、人员考核、楼栋安全巡检、寝室内务卫生评价这七个功能模块。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全智能管理系统平台软件 | 1套 |  |
| 2 | 人脸识别抓拍机 | 24台 |  |
| 3 | 人工智能算力赋能平台 | 2台 |  |

三、服务内容及要求

（一）安全智能管理系统平台软件要求

★1、系统须包含但不限于宿舍基本信息管理、人脸识别考勤及预警系统、报修功能、危机事件预警、人员考核、楼栋安全巡检、寝室内务卫生评价这七个功能模块。

★2、须支持宿舍楼栋、楼层管理，支持设置宿舍楼栋编号、楼栋名称、楼层编号、每层房间数量、每个房间床位数量、实际入住人数。

3、须支持房间启用设置，支持设置房间的可用/不可用状态。

4、须支持可视化的楼栋住宿信息一览，提供全校宿舍入住热力分布图，将全校不同床位宿舍、宿舍数量、已分配情况等进行展示，为宏观宿舍管理提供可视化数据图表。

5、须提供学生宿舍分配管理功能，满足学校管理部门多条件选择的宿舍分配功能要求。

6、须支持宿舍调整管理，支持管理员后台对宿舍入住的单个人员住宿情况进行调整。

7、须支持对学生基本信息进行管理，可根据二级学院、年级、楼栋、楼层、宿舍查询学生入住信息，可查询入住学生辅导员姓名和联系电话。

★8、为宿舍管理人员提供宿舍归寝统计，支持查看各个宿舍楼当日、昨日、自定义指定自然日的归寝率。

- ◆9、支持查看当前宿舍的总学生数、当前在寝人数、昨日未归人数、昨日晚归人数以及多日无数据人数等统计数据。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

- ★10、提供宿舍异常归寝统计，支持以宿舍楼以及二级学院的为维度对各宿舍楼当日、昨日、自定义自然日的晚归、未归、多日无数据人员信息。

◆11、支持管理人员查看各个宿舍楼、学院的未归、晚归、多日无数据人员列表。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

◆12、支持查看当前及历史异常归寝数据。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

◆13、支持按照学生姓名和学号查询该学生的异常归寝数据。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

◆14、支持对学生详情页面中的学生晚归、未归、多日无数据信息进行统计。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

★15、支持学校管理员在手机端对学生归寝异常数据进行实时查看。

★16、支持学生出现晚归、未归、多日无数据情况时通过微信端向管理人员和辅导员推送预警信息或发送预警短信。

★17、支持学生进行请假业务申请，学生可在手机端上发起请假业务申请，并通过班主任/辅导员进行审批。

◆18、支持管理人员在web端进行审批。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

19、支持对特殊学生、长期旷课回寝学生、行为习惯长期较差学生、寝室内务卫生长期较差学生等重点学生进行标记。

20、支持按照学生姓名和学号查询重点关注学生的日常归寝数据。

★21、提供对未在人脸底库中的陌生人入宿进行实时预警的功能。

22、支持管理人员在后台查看陌生人入寝的人脸等相关信息。

23、以列表方式展示当前的学生提交的所有报修内容，可以在列表中直观的查看报修事项的当前状态，未完成的报修事项需用不同的颜色进行标记，方便区分。

◆24、提供便捷的报修入口，方便用户可以快速的发起一个新事项的报修。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

25、报修内容支持图片上传的方式，可以将实际情况拍照上传。

26、支持微信平台对报修进展进行通知提醒。

★27、发起危机事件上报：须支持用户在手机端应急上报入口快速的发起上报。如：寝室发生火灾、打架斗殴等事件等可快速上报预警。

◆28、应急平台管理端：需为应急上报模块建立校内应急平台，实时展示全校上报数据，并能够展示上报人信息。应急平台需同时支持pc端和手机端，手机端可直接点击上报人电话进行联系。（说明：供应商提供功能截图并加盖公章）

29、应急管理员可以实时收到应急消息推送，及时处理紧急状况。

★30、可通过平台查阅班主任/辅导员到访宿舍次数，并能进行统计。

- 班主任/辅导员可以在手机端查看个人出入记录。

★32、支持至少两种类别人员的安全巡检功能，两种类别人员分属对楼层、楼栋进行安全巡检。

33、支持安全巡检点位的设置、签到以及异常点位图片及文字信息报送及导出功能。

★34、支持个体学生对所在寝室内务卫生图片的报送功能。

35、至少支持两种类别人员可对学生内务卫生进行评价，并具备评价等级比例统计、以二级学院或班级为维度进行评级筛选以及可以自定义周期对评价数据进行导出。

★36、供应商所提供的软件系统（包含但不限于所有业务实现源代码、工具组件、中间件/支撑软件、数据库、操作系统、与采购人原有系统接口对接和数据集成）以及商业版本的数据库和操作系统的所有费用，均包含在此次采购费用中。

★37、供应商使用开源软件的，供应商需要承担开源许可的责任问题。

★38、供应商所提供的操作系统和数据库推荐采用国产化（或开源）且正版系统，如上所涉及的系统或软件出现版权争议完全由成交供应商承担并解决。

★39、平台的PC端要求采用B/S结构，后台操作系统须运行于高安全性Linux最新发行版，具备良好的系统兼容性。开发采用JavaEE标准，使用JAVA7以上版本,在数据交换上采用JSON技术，系统各部分实现松耦合。

★40、系统要求采用反向代理技术+负载均衡技术实现集群化部署，做到随时可横向扩展。

★41、系统提供分布式部署，数据库支持分布式异地存储（可靠的数据备份以及数据可恢复性）并且支持分布式事务处理机制，实现开发库和生产库的隔离，保证数据安全。提供数据抽取工具，可采用开源ETL工具。

★42、系统须在部署时采用多节点支撑，须支持自动化负载均衡，实现多节点会话共享。

★43、系统要求具备灾难恢复能力，在断电或系统崩溃恢复后自动启动，无需人工干预。

★44、数据管理和系统数据存储使用高性能关系型数据库，推荐开源数据库PostgreSQL9.5以上或MariaDB5.5以上版本，并做好高性能优化和主从库的高可用设计。数据库需对数据分析提供相关数据接口支持。

★45、系统接口支持Web Service或RESTful架构，便于后期的第三方对接。

★46、实现多层架构，达到表现层（UI）,业务逻辑层，数据访问层和持久化层的分离。

★47、系统须支持HTTPS协议，系统须支持容器化部署和虚拟机部署。

★48、具备完善的权限管理功能和分配体系，不同权限，不同用户可查看不同权限下的数据信息。

★49、Web系统要求支持360浏览器、谷歌浏览器、IE浏览器、火狐浏览器常见版本使用。

★50、供应商须承诺针对该项目软件和系统，在质保期内免费提供以下服务：
（1）提供部署报告。描述系统部署硬件、软件位置和配置信息。部署报告不符合校方信息化管理部门要求的，整改直至符合要求。
（2）提供系统数据字典。数据字典描述系统数据库所有逻辑结构信息。
（3）管理模块不使用三层以下软件架构实现。提供服务层接口及其使用说明文档（学校承诺对服务接口保密）。
（4）对接学校数据中心。为学校数据集成项目开发、部署下行数据接收模块。
（5）对接学校身份认证系统。免费开发和部署接收、识别、使用统一身份认证服务提供的身份凭据的模块。
（6）对接学校办事大厅（包括电脑端和移动端）。为电脑端办事大厅提供界面集成提供支持。为手机端办事大厅提供H5应用入口，并接收手机办事大厅转发的消息，识别、使用手机端办事大厅转发的身份认证凭据。
（7）对接学校消息推送平台。免费开发、部署向学校消息平台（RestFul API）推送消息的模块。

★51、免费提供两次系统软件重新部署和集成服务。

★52、系统可以自建身份ID，系统可以使用学生学号，但不得采集学生身份证号、银行卡号等与系统功能无关的信息。系统可以使用参与系统管理的教职工的工号识别教职工身份，不得采集采购人确定的名单外的教职工的身份证号、生物识别信息等与系统管理无关的信息。

（二）人脸识别抓拍机要求

▲53、人脸识别抓拍机功能参数要求见下表：

| 功能参数 |  |
| --- | --- |
| 外观 | 一体筒机 |
| 传感器类型 | 1/2.8 英寸 CMOS |
| 有效像素 | ≥200 万像素 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：D1（704×576） |
|  | 第三码流最高分辨率：D1（704×576） |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
| 电子快门 | 1/100000s～1s |
| 帧率 | PAL：1080p@25fps，960p@25fps，720p@25fps |
|  | NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps |
| 最低照度 | 彩色: 0.001 Lux(F1.2,AGC ON) |
|  | 黑白: 0.0001Lux(F1.2,AGC ON) |
| 彩转黑 | 支持 |
| 降噪 | 3D 降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持 200×200 大小 BMP 24 位图像叠加,可选择叠加位置 |
| 感兴趣区域 | 支持 7 个固定和 1 个动态感兴趣区域编码 |
| 图像处理 | 支持图像增强、背光补偿、透雾、走廊模式、图像风格可选 |
| 补光灯 | 3 颗点阵白光灯，2 颗点阵红外灯 |
| 补光距离 | 4m～10m（抓拍补光距离） |
| Smart IR | 支持 |
| 镜头 | 7～22mm 电动变焦镜头 |
| 水平视场角 | 41.4°(W)﹣16.6°(T) |
| 镜头接口类型 | ￠14 |
| 光圈类型 | DC |
| 视频编码标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 视频码率 | 32K～16Mbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 音频压缩标准 | G.711/G.726/ADPCM/AAC |
| 音频采样率 | 8K～48Kbps |
| 音频接口 | 1 路线性输入，内置 MIC; 1 路线性输出、内置扬声器 |
| 报警接口 | 2 路输入、1 路开关量输出 |
| 控制接口 | 1 路 RS485 接口 |
| 存储接口 | 1 个 MICRO SD 卡接口 |
| 复位接口 | 1 个 |
| 网络接口 | 1 个 10M/100M 自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、P2P、GB/T28181 |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 人体抓拍 | 支持 |
| 人脸属性提取 | 支持 6 种属性，5 种表情： |
| 人体属性提取 | 性别，年龄，眼镜，表情（生气，平静，高兴，悲伤，吃惊），口罩，胡子等 |
|  | 性别、年龄、朝向、发型、发色、帽子款式、帽子颜色、上衣长短袖、上衣款式、上衣花色、上衣颜色、裤子款式、裤子颜色、裤子花色、打伞、雨伞颜色、胸前抱东西、箱包款式、箱包颜色、口罩、口罩颜色等 |
|  | 鞋子款式、鞋子颜色等 |
| IE 访问 | 内置 Web server |
| 客户端 | ≤7 个 |
| 本地存储 | 单个 TF 卡，TF 卡最大支持 128G |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/F TP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制） |
| IP 地址 | 支持静态、动态 IP 地址，MTU 自定义 |
| OSD 字符 | 支持 16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96 尺度叠加 |
|  | 支持时间、日期、星期叠加 支持 5 个区域的附加字符叠加 |
|  | 支持点阵字库类型，不支持矢量字库类型 |
| 系统权限 | 四级、8 个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP 校时，时区设置，夏令时 |
| 本地管理 | 恢复出厂设置按钮 |
| 远程管理 | 网络远程升级、配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP 冲突、MAC 冲突、存储器满、存储器异常 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 人像检测 |
| 人脸抓拍率 | 标准环境 99.9%，综合抓拍率≥ 99.7% |
| 人体抓拍率 | 标准环境 98%，综合抓拍率≥ 96.5% |
| 防护等级 | 全金属外壳 IP67，防浪涌 4 级 B，静电 3 级 B |

（三）人工智能算力赋能平台要求

▲54、人工智能算力赋能平台功能参数要求见下表：

| 功能参数 |  |
| --- | --- |
| 功耗 | 15W |
| MTBF | >100,000 hrs |
| 部署方式 | 单机 |
| 接入能力 | 8 路视频流或 16 路图片流 |
| 处理性能 | 12 人/秒 |
| 加密方式 | 软硬件加密 |
| 人像库总容量 | ≥30 万张 |
| 人像库数量 | 50 个 |
| 实时布控库容量 | 30 万 |
| 入库图片大小 | ＜100KB（建议） |
| 入库图片格式 | JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF |
| 抓拍存储容量 | 4GB |
| 口罩检出率 | ＞99% |
| 戴口罩识别准确率 | ＞90% |
| 人脸检出率 | ≥99%（针对视频流） |
| 识别准确率 | ≥99% |
| 误识别率 | ＜1% |
| 人脸可检测角度 | 偏航角（yaw） = -60° ~ +60° 俯仰角（pitch） = -30° ~ +30° |
|  | 翻滚角（roll） = -45° ~ +45° |
| 人脸可识别角度 | 偏航角（yaw） = -30° ~ +30° 俯仰角（pitch） = -30° ~ +30° |
|  | 翻滚角（roll） = -30° ~ +30° |
| 人脸抓拍大小 | 人脸像素大于 60 x 60 像素 |
| 人脸识别大小 | 人脸像素大于 60 x 60 像素 |
| 电源 | 方式一：AC100-240V~DC12V/3.33A 输入电源适配器方式二：POE 受电 |
| CPU | ARM |
| GPU | Edge Computing GPU |
| 内存 | 8GB DDR4 |
| 存储 | 64GB eMMC |
| 网口 | Gbit Ethernet × 2（包含POE× 1） |
| 接口 | COM×1，USB×2，HDMI×1，SD×1，RESET×1 |
| 网络支持协议 | TCP/IP、HTTP、DNS、DHCP 等 |
| 操作系统 | Linux |

四、商务要求

（一）安装调整及质保

- 1.整体质保期限为1年，质保期内免费提供上门保修服务，质保期的起始日期为用户最终验收合格之日起开始计算。

- ★2.供应商应保证货物（含零部件、配件等）是全新、未使用过的原装合格正品，表面无划伤、无碰撞痕迹。

- 3. 供应商提供的货物（含软件）必须符合国家(行业)标准。如果供应商提供的产品的质量或规格与磋商文件和供应商的响应文件不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品等，供应商应在接到采购人书面通知后10日历天内完成换货（含软件），因换货（含软件）产生的费用由供应商承担。如因不合格产品给采购人造成损失，供应商还应承担赔偿责任。产品因质量、软件盗版侵权等问题产生的纠纷均由供应商负全部经济和法律责任。

- 4.保证严格按照国家相关规范进行安装和调试。

（二）履约时间及地点

★履约地点：成都市郫都区红光镇港通北三路1899号（校本部）

★履约时间：签订合同之日起150个日历天（其中包含90日历天的设备及软件的试运行）内在采购人指定地点完成软件开发安装调试（含设备送货、安装调试），试运行、验收等工作。

（三）资金支付方式和条件

1、合同签订后供应商需在20个日历天内完成24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台的布局，并向采购人提交设备初验申请，24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台经采购人初验合格后，且采购人收到供应商的真实有效合法发票之日起30个日历天内，采购人支付合同总金额的50%的合同款。如采购人收到发票之日早于初验合格之日，则自初验合格之日起 30个日历日付款。

2.供应商完成软件开发并安装调试后，向采购人提交软件初验申请，软件经采购人初验合格后，进入设备和软件的试运行，试运行日期为90日历天，运行结束后，且经采购人最终验收（设备和软件的最终验收）合格后，自采购人收到供应商真实有效合法发票之日起的 30日历天内，向供应商支付合同总金额的50%的合同款；如采购人收到发票之日早于最终验收合格之日，则自最终验收合格之日起 30个日历日内付款。

3、供应商未提供增值税发票（专票或普票），或发票经国税网验审不合格的，采购人有权拒付，且不承担逾期付款的责任。

（四）履约保证金要求

★1、履约保证金为成交金额的10%，供应商应在成交通知书发出之日起合同签订前，以银行转账方式向采购人交纳规定金额的履约保证金。在收到采购人财务部门出具的履约保证金收据后，凭此凭证以及成交通知书与采购人指定的需求部门签定合同。

★2、履行合同约定完毕后，无质量问题和违约责任情况，供应商凭“验收报告单”、“收到退还履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”到采购人计财处办理，无息退还。采购人收到供应商提交的履约保证金退还申请等资料后，30个日历天内退还供应商履约保证金，因采购人原因逾期退还的，除应及时退还，还应向成交供应商支付未退还金额万分之五/天的违约金。

★3、履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户行：工行成都红光支行

银行账号：4402054609100031151

★4、履约保证金不予退还情形:一是供应商未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30日历天（含法定节假日）内供应商不按采购文件确定的事项与采购人签订合同的，其履约保证金不予退还。

（五）验收（考核）标准和方法

1、供应商完成24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台安装调试等工作后，书面通知采购人对设备进行初验收。采购人接到设备初验收书面通知后10个日历天内组织初验收，设备经采购人初验收合格后，待软件初验收合格后共同进入试运行。

2、供应商完成软件开发并安装调试后，向采购人提交软件初验申请，采购人接到软件初验收书面通知后10个日历天内组织初验收，软件经采购人初验收合格后，进入试运行（含设备），试运行期为90日历天，试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延，试运行结束后，且经采购人最终验收（设备和软件的最终验收）合格后，双方签字确认；最终验收不合格，供应商应在采购人限定的时间内整改后重新验收。再次验收不合格则视为供应商违约，供应商并承担相应的违约责任。

3、验收标准：按采购人磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

（六）违约责任

1、采购人违约责任：

（1）采购人无正当理由拒收软件和设备的，采购人应偿付合同总金额的百分之二十的违约金；

（2）采购人逾期支付软件和设备款的，除应及时付足软件和设备款外，应向供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过20天的，供应商有权终止合同；（说明：如因2020年年终财政关闭支付系统导致采购人在合同履行期间无法支付，则采购人不承担逾期支付责任，待2021年财政支付系统开通后立即支付。）

（3）采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。

2、供应商违约责任：

（1）供应商交付的软件和设备不符合磋商文件和响应文件规定的，供应商应在磋商文件规定的时间内重新提交合格的软件和设备给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）供应商不能交付软件和设备或逾期交付软件和设备而违约的，除应及时提交软件和设备外，应向采购人偿付逾期交付软件或设备款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过20天，采购人有权终止合同并要求供应商按合同总金额的百分之二十向采购人偿付赔偿金，同时须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。

（3）供应商软件、设备经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定产品质量不符合磋商文件和供应商响应文件规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在10个日历天内无条件更换合格的软件和设备，如逾期不能更换合格的软件和设备，采购人有权终止合同并要求供应商按合同总金额的百分之二十向采购人偿付赔偿金，同时须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。

（4）供应商未按磋商文件和供应商的响应文件约定的时间及要求提供售后服务的，采购人有权聘请第三方提供服务，由此产生的费用全部由供应商承担。同时采购人有权要求供应商按合同总金额的百分之二十向采购人偿付赔偿金。

（5）供应商保证响应的产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总金额百分之十向采购人支付违约金，同时须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。

（6）若供应商提供虚假、作废发票或违反国家法律、法规开具或提供发票的，供应商自行承担全部法律责任，同时供应商还应按合同总金额的10%向采购人支付违约金。

（7）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购方。

（七）解决争议的方式

1、因质量问题发生争议，由采购人供应商双方协商确定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2、成交后履约期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向采购人所在地当地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

五、其他商务要求

- ★1、供应商应在项目完成时将系统的有关技术文件资料、系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给采购方，并提供电子文档。

- ★2、系统中所有与学生相关的数据，成交供应商不得泄露给第三方。

- ★3、供应商应按照本项目磋商文件、响应文件及合同的要求承诺保证该项目上线平稳运行。

- ★4、免费维护期内提供7*24小时技术支持，在系统出现故障时，成交供应商需在12小时内安排有排障能力的工程师解决问题。

- 5、供应商制定详细的项目实施方案，包括但不限于项目分析、实施计划、工期管理、项目管理机构图、工作职能组织运行图（项目经理的管理职责、内部管理的职责分工）、日常管理制度等内容。

- 6、供应商应制定详细培训方案，培训方案应包含拥有的培训资源（培训的师资和能为培训提供的设备等资源）、培训方法、培训的内容和时间安排、培训的效果预测等内容。

- 7、供应商制定的售后服务方案，至少包含质保期、应急维修时间安排、服务团队（含团队、地址及电话）、巡检服务周期、售后服务质量保障措施、技术更新和升级等内容。

- 8、供应商必须与采购人签署保密协议（模板见附件），遵守对从采购人获取的信息的保密义务，承担相应违约责任。

## 注意：1。“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则其响应文件作无效处理。2。本次项目不接受进口产品；本次项目不接受联合体磋商；本次项目不得转包、分包。

- 响应文件格式

一、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

1.若授权代表参与磋商，须附法定代表人和授权代表身份证（正反面）复印件，加盖鲜章。

2.若法定代表人参与磋商，须附法定代表人身份证明文件（格式自拟）和法人身份证（正反面）复印件，加盖鲜章。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

1.未组成任何联合体形式参与本次采购活动；

2.截止到采购公告发布之日前，未在“信用中国”网站、中国政府采购网中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.我单位及其现任法定代表人（或负责人）、主要负责人不具有行贿犯罪记录；

- 完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 我公司未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

XXX（采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（采购编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘1份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 初次报价表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全智能管理系统平台软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别抓拍机 |  |  | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 人工智能算力赋能平台 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 总计（小写）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.磋商报价均用人民币表示,成交单价包含供货、运输、税费、换货等完成本项目的所有费用。

2.供应商响应的单价不得超过单价最高限价，否则视为无效响应。

3.严格按照第五章“采购清单”中具体货物明细依次报价。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 最终报价表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全智能管理系统平台软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别抓拍机 |  |  | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 人工智能算力赋能平台 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 总计（小写）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.最终报价应包括磋商文件规定的全部内容。

2.最终报价不装订在响应文件中，在磋商结束后现场递交采购代理机构工作人员。

3.供应商响应的单价不得超过单价最高限价，否则视为无效响应。

4.供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其后一轮报价不得高于对该项目之前轮次的报价，否则，其响应文件按无效处理。

5.供应商自行提供表格，建议提前打印货物名称、规格型号、品牌、单位、质保，单价可以提前打印，也可以现场手写。

6.严格按照第五章“采购清单”中具体货物明细依次报价。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

注：

1.供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2.在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3.供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

八、商务应答表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1。供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。本表应按照第五章“商务要求”中所有内容进行响应。如供应商提供的服务总体方案等与供应商的商务响应中的服务内容不一致时按最优选取。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。本表应按照第五章“服务内容及要求”中所有内容进行响应。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

- 第七章 评审方法

1. 总则

1.1 根据相关法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.5评审小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。

3、 评审程序

3.1资格性检查。

评审小组应依据法律法规和本磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

3.2符合性检查。

3.2.1评审小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，响应文件是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2.2响应文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照磋商文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除磋商文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效处理：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件的磋商有效期不符合磋商文件的规定；

（三）响应文件不满足磋商文件的实质性要求；

（四）响应文件未按照磋商文件的要求签字、盖章；

3.3评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。可以多次磋商。

3.4推荐成交候选供应商。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.5出具磋商报告。

3.6在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.评标细则及标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （11分） | 1、经磋商小组评审，通过资格性和符合性审查，满足磋商文件要求且报价最低的供应商的报价为基准价； 2、报价得分=（基准价／报价）×11； 3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价。 注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分（58分） | 供应商完全满足第五章采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求中“三、服务内容及要求”的得58分，在此基础上，每有一项不满足要求的按照下列原则扣分： - 三、服务内容及要求中加◆号的技术参数及服务要求，每有一项不满足要求的扣2.5分，共计20分，扣完为止。 - 2、三、服务内容及要求中加▲每有一项不满足的扣4分，共计8分，扣完为止。 - 3、三、服务内容及要求中除加◆、▲、★条款以外的技术参数及服务要求，每有一项扣2分，共计30分，扣完为止。 |
| 3 | 履约能力（13分） | - 1、供应商2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今具有类似软件开发项目业绩，每有一个得2分，最高得8分。 注：提供合同复印件和中标（成交）通知书复印件。 2、供应商所投产品有软件著作权的每个加1分，最高得2分；项目负责人有CCIE或HCIE证书的得3分。 注：提供证书复印件及项目负责人在职证明复印件。 |
| 4 | 项目实施方案 （3 分） | 供应商制定详细的项目实施方案，包括但不限于项目分析、实施计划、工期管理日程、项目管理机构图、工作职能组织运行图（项目经理的管理职责、内部管理的职责分工）、日常管理制度等内容的得 3 分，每缺少一项内容或内容不符合本项目实际情况的扣 0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 培训方案 （6 分） | 供应商应制定详细培训方案，培训方案应包含拥有的培训资源（培训的师资和能为培训提供的设备等资源）、采购人需求分析、培训方法、培训的内容、时间安排、培训的效果预测等内容的得6 分，每缺少一项内容或内容不符合本项目实际情况的扣 1分，扣完为止。 |
| 6 | 售后服务方案（7分） | 1、供应商制定的售后服务方案，须包含但不限于应急维修时间安排、服务团队（含团队、地址及电话）、巡检服务周期、售后服务质量保障措施、技术更新（含升级）等内容的得 5分，每缺少一项内容或内容不符合本项目实际情况的扣 1 分，扣完为止。 2、在质保期 1 年的基础上，每增加一年加 1 分，最多加 2 分。 |
| 7 | 响应文件的规范性（1分） | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得 1 分；有一项细微偏差扣 0.5 分扣完为止。 |
| 8 | 节能、环境标志、无线局域网产品 （1 分） | 供应商响应产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得 0.5 分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1 分。 注：1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2、响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3、响应产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 5、。重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

## 6.定标

6.1定标原则：本项目根据评审小组推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

6.2采购单位不退回供应商响应文件和其他磋商资料。

# 第八章  采购合同（以最终双方签订内容为准）

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设项目合同

合同编号：            。

签订地点：            。

签订时间：      年   月   日。

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照成都市技师学院（成都工贸职业技师学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设项目（项目编号：XXXXXXXX）的竞争性磋商结果签订本合同.双方同意共同遵守如下条款：

- 一、项目基本情况

本项目采购宿舍区学生安全智能管理服务平台，含必要的配套硬件。实现总院宿舍区六栋宿舍楼的安全智能管理，主要功能包括：宿舍基本信息管理、人脸识别考勤及预警系统、报修功能、危机事件预警、人员考核、楼栋安全巡检、寝室内务卫生评价这七个功能模块。

- 二、服务内容：

采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全智能管理系统平台软件 | 1套 |
| 2 | 人脸识别抓拍机 | 24台 |
| 3 | 人工智能算力赋能平台 | 2台 |

- 服务要求：

（一）安全智能管理系统平台软件要求

1、系统须包含但不限于宿舍基本信息管理、人脸识别考勤及预警系统、报修功能、危机事件预警、人员考核、楼栋安全巡检、寝室内务卫生评价这七个功能模块。

2、须支持宿舍楼栋、楼层管理，支持设置宿舍楼栋编号、楼栋名称、楼层编号、每层房间数量、每个房间床位数量、实际入住人数。

3、须支持房间启用设置，支持设置房间的可用/不可用状态。

4、须支持可视化的楼栋住宿信息一览，提供全校宿舍入住热力分布图，将全校不同床位宿舍、宿舍数量、已分配情况等进行展示，为宏观宿舍管理提供可视化数据图表。

5、须提供学生宿舍分配管理功能，满足学校管理部门多条件选择的宿舍分配功能要求。

6、须支持宿舍调整管理，支持管理员后台对宿舍入住的单个人员住宿情况进行调整。

7、须支持对学生基本信息进行管理，可根据二级学院、年级、楼栋、楼层、宿舍查询学生入住信息，可查询入住学生辅导员姓名和联系电话。

8、为宿舍管理人员提供宿舍归寝统计，支持查看各个宿舍楼当日、昨日、自定义指定自然日的归寝率。

- 9、支持查看当前宿舍的总学生数、当前在寝人数、昨日未归人数、昨日晚归人数以及多日无数据人数等统计数据。

- 10、提供宿舍异常归寝统计，支持以宿舍楼以及二级学院的为维度对各宿舍楼当日、昨日、自定义自然日的晚归、未归、多日无数据人员信息。

11、支持管理人员查看各个宿舍楼、学院的未归、晚归、多日无数据人员列表。

12、支持查看当前及历史异常归寝数据。

13、支持按照学生姓名和学号查询该学生的异常归寝数据。

14、支持对学生详情页面中的学生晚归、未归、多日无数据信息进行统计。

15、支持学校管理员在手机端对学生归寝异常数据进行实时查看。

16、支持学生出现晚归、未归、多日无数据情况时通过微信端向管理人员和辅导员推送预警信息或发送预警短信。

17、支持学生进行请假业务申请，学生可在手机端上发起请假业务申请，并通过班主任/辅导员进行审批。

18、支持管理人员在web端进行审批。

19、支持对特殊学生、长期旷课回寝学生、行为习惯长期较差学生、寝室内务卫生长期较差学生等重点学生进行标记。

20、支持按照学生姓名和学号查询重点关注学生的日常归寝数据。

21、提供对未在人脸底库中的陌生人入宿进行实时预警的功能。

22、支持管理人员在后台查看陌生人入寝的人脸等相关信息。

23、以列表方式展示当前的学生提交的所有报修内容，可以在列表中直观的查看报修事项的当前状态，未完成的报修事项需用不同的颜色进行标记，方便区分。

24、提供便捷的报修入口，方便用户可以快速的发起一个新事项的报修。

25、报修内容支持图片上传的方式，可以将实际情况拍照上传。

26、支持微信平台对报修进展进行通知提醒。

27、发起危机事件上报：须支持用户在手机端应急上报入口快速的发起上报。如：寝室发生火灾、打架斗殴等事件等可快速上报预警。

28、应急平台管理端：需为应急上报模块建立校内应急平台，实时展示全校上报数据，并能够展示上报人信息。应急平台需同时支持pc端和手机端，手机端可直接点击上报人电话进行联系。

29、应急管理员可以实时收到应急消息推送，及时处理紧急状况。

30、可通过平台查阅班主任/辅导员到访宿舍次数，并能进行统计。

- 31、班主任/辅导员可以在手机端查看个人出入记录。

32、支持至少两种类别人员的安全巡检功能，两种类别人员分属对楼层、楼栋进行安全巡检。

33、支持安全巡检点位的设置、签到以及异常点位图片及文字信息报送及导出功能。

34、支持个体学生对所在寝室内务卫生图片的报送功能。

35、至少支持两种类别人员可对学生内务卫生进行评价，并具备评价等级比例统计、以二级学院或班级为维度进行评级筛选以及可以自定义周期对评价数据进行导出。

36、乙方所提供的软件系统（包含但不限于所有业务实现源代码、工具组件、中间件/支撑软件、数据库、操作系统、与甲方原有系统接口对接和数据集成）以及商业版本的数据库和操作系统的所有费用，均包含在此次采购费用中。

37、乙方使用开源软件的，乙方需要承担开源许可的责任问题。

38、乙方所提供的操作系统和数据库推荐采用国产化（或开源）且正版系统，如上所涉及的系统或软件出现版权争议完全由中标方承担并解决。

39、平台的PC端要求采用B/S结构，后台操作系统须运行于高安全性Linux最新发行版，具备良好的系统兼容性。开发采用JavaEE标准，使用JAVA7以上版本,在数据交换上采用JSON技术，系统各部分实现松耦合。

40、系统要求采用反向代理技术+负载均衡技术实现集群化部署，做到随时可横向扩展。

41、系统提供分布式部署，数据库支持分布式异地存储（可靠的数据备份以及数据可恢复性）并且支持分布式事务处理机制，实现开发库和生产库的隔离，保证数据安全。提供数据抽取工具，可采用开源ETL工具。

42、系统须在部署时采用多节点支撑，须支持自动化负载均衡，实现多节点会话共享。

43、系统要求具备灾难恢复能力，在断电或系统崩溃恢复后自动启动，无需人工干预。

44、数据管理和系统数据存储使用高性能关系型数据库，推荐开源数据库PostgreSQL9.5以上或MariaDB5.5以上版本，并做好高性能优化和主从库的高可用设计。数据库需对数据分析提供相关数据接口支持。

45、系统接口支持Web Service或RESTful架构，便于后期的第三方对接。

46、实现多层架构，达到表现层（UI）,业务逻辑层，数据访问层和持久化层的分离。

47、系统须支持HTTPS协议，系统须支持容器化部署和虚拟机部署。

48、具备完善的权限管理功能和分配体系，不同权限，不同用户可查看不同权限下的数据信息。

49、Web系统要求支持360浏览器、谷歌浏览器、IE浏览器、火狐浏览器常见版本使用。

50、乙方须承诺针对该项目软件和系统，在质保期内免费提供以下服务：
（1）提供部署报告。描述系统部署硬件、软件位置和配置信息。部署报告不符合校方信息化管理部门要求的，整改直至符合要求。
（2）提供系统数据字典。数据字典描述系统数据库所有逻辑结构信息。
（3）管理模块不使用三层以下软件架构实现。提供服务层接口及其使用说明文档（学校承诺对服务接口保密）。
（4）对接学校数据中心。为学校数据集成项目开发、部署下行数据接收模块。
（5）对接学校身份认证系统。免费开发和部署接收、识别、使用统一身份认证服务提供的身份凭据的模块。
（6）对接学校办事大厅（包括电脑端和移动端）。为电脑端办事大厅提供界面集成提供支持。为手机端办事大厅提供H5应用入口，并接收手机办事大厅转发的消息，识别、使用手机端办事大厅转发的身份认证凭据。
（7）对接学校消息推送平台。免费开发、部署向学校消息平台（RestFul API）推送消息的模块。

51、免费提供两次系统软件重新部署和集成服务。

52、系统可以自建身份ID，系统可以使用学生学号，但不得采集学生身份证号、银行卡号等与系统功能无关的信息。系统可以使用参与系统管理的教职工的工号识别教职工身份，不得采集甲方确定的名单外的教职工的身份证号、生物识别信息等与系统管理无关的信息。

（二）人脸识别抓拍机要求

53、人脸识别抓拍机功能参数要求见下表：

| 功能参数 |  |
| --- | --- |
| 外观 | 一体筒机 |
| 传感器类型 | 1/2.8 英寸 CMOS |
| 有效像素 | ≥200 万像素 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 副码流最高分辨率：D1（704×576） |
|  | 第三码流最高分辨率：D1（704×576） |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
| 电子快门 | 1/100000s～1s |
| 帧率 | PAL：1080p@25fps，960p@25fps，720p@25fps |
|  | NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps |
| 最低照度 | 彩色: 0.001 Lux(F1.2,AGC ON) |
|  | 黑白: 0.0001Lux(F1.2,AGC ON) |
| 彩转黑 | 支持 |
| 降噪 | 3D 降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持 200×200 大小 BMP 24 位图像叠加,可选择叠加位置 |
| 感兴趣区域 | 支持 7 个固定和 1 个动态感兴趣区域编码 |
| 图像处理 | 支持图像增强、背光补偿、透雾、走廊模式、图像风格可选 |
| 补光灯 | 3 颗点阵白光灯，2 颗点阵红外灯 |
| 补光距离 | 4m～10m（抓拍补光距离） |
| Smart IR | 支持 |
| 镜头 | 7～22mm 电动变焦镜头 |
| 水平视场角 | 41.4°(W)﹣16.6°(T) |
| 镜头接口类型 | ￠14 |
| 光圈类型 | DC |
| 视频编码标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 视频码率 | 32K～16Mbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 音频压缩标准 | G.711/G.726/ADPCM/AAC |
| 音频采样率 | 8K～48Kbps |
| 音频接口 | 1 路线性输入，内置 MIC; 1 路线性输出、内置扬声器 |
| 报警接口 | 2 路输入、1 路开关量输出 |
| 控制接口 | 1 路 RS485 接口 |
| 存储接口 | 1 个 MICRO SD 卡接口 |
| 复位接口 | 1 个 |
| 网络接口 | 1 个 10M/100M 自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、P2P、GB/T28181 |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 人体抓拍 | 支持 |
| 人脸属性提取 | 支持 6 种属性，5 种表情： |
| 人体属性提取 | 性别，年龄，眼镜，表情（生气，平静，高兴，悲伤，吃惊），口罩，胡子等 |
|  | 性别、年龄、朝向、发型、发色、帽子款式、帽子颜色、上衣长短袖、上衣款式、上衣花色、上衣颜色、裤子款式、裤子颜色、裤子花色、打伞、雨伞颜色、胸前抱东西、箱包款式、箱包颜色、口罩、口罩颜色等 |
|  | 鞋子款式、鞋子颜色等 |
| IE 访问 | 内置 Web server |
| 客户端 | ≤7 个 |
| 本地存储 | 单个 TF 卡，TF 卡最大支持 128G |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/F TP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制） |
| IP 地址 | 支持静态、动态 IP 地址，MTU 自定义 |
| OSD 字符 | 支持 16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96 尺度叠加 |
|  | 支持时间、日期、星期叠加 支持 5 个区域的附加字符叠加 |
|  | 支持点阵字库类型，不支持矢量字库类型 |
| 系统权限 | 四级、8 个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP 校时，时区设置，夏令时 |
| 本地管理 | 恢复出厂设置按钮 |
| 远程管理 | 网络远程升级、配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP 冲突、MAC 冲突、存储器满、存储器异常 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 人像检测 |
| 人脸抓拍率 | 标准环境 99.9%，综合抓拍率≥ 99.7% |
| 人体抓拍率 | 标准环境 98%，综合抓拍率≥ 96.5% |
| 防护等级 | 全金属外壳 IP67，防浪涌 4 级 B，静电 3 级 B |

（三）人工智能算力赋能平台要求

54、人工智能算力赋能平台功能参数要求见下表：

| 功能参数 |  |
| --- | --- |
| 功耗 | 15W |
| MTBF | >100,000 hrs |
| 部署方式 | 单机 |
| 接入能力 | 8 路视频流或 16 路图片流 |
| 处理性能 | 12 人/秒 |
| 加密方式 | 软硬件加密 |
| 人像库总容量 | ≥30 万张 |
| 人像库数量 | 50 个 |
| 实时布控库容量 | 30 万 |
| 入库图片大小 | ＜100KB（建议） |
| 入库图片格式 | JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF |
| 抓拍存储容量 | 4GB |
| 口罩检出率 | ＞99% |
| 戴口罩识别准确率 | ＞90% |
| 人脸检出率 | ≥99%（针对视频流） |
| 识别准确率 | ≥99% |
| 误识别率 | ＜1% |
| 人脸可检测角度 | 偏航角（yaw） = -60° ~ +60° 俯仰角（pitch） = -30° ~ +30° |
|  | 翻滚角（roll） = -45° ~ +45° |
| 人脸可识别角度 | 偏航角（yaw） = -30° ~ +30° 俯仰角（pitch） = -30° ~ +30° |
|  | 翻滚角（roll） = -30° ~ +30° |
| 人脸抓拍大小 | 人脸像素大于 60 x 60 像素 |
| 人脸识别大小 | 人脸像素大于 60 x 60 像素 |
| 电源 | 方式一：AC100-240V~DC12V/3.33A 输入电源适配器方式二：POE 受电 |
| CPU | ARM |
| GPU | Edge Computing GPU |
| 内存 | 8GB DDR4 |
| 存储 | 64GB eMMC |
| 网口 | Gbit Ethernet × 2（包含POE× 1） |
| 接口 | COM×1，USB×2，HDMI×1，SD×1，RESET×1 |
| 网络支持协议 | TCP/IP、HTTP、DNS、DHCP 等 |
| 操作系统 | Linux |

- 四、安装调整及质保

- 1、整体质保期限为1年，质保期内免费提供上门保修服务，质保期的起始日期为用户最终验收合格之日起开始计算。

- 2、乙方应保证货物（含零部件、配件等）是全新、未使用过的原装合格正品，表面无划伤、无碰撞痕迹。

- 3、乙方提供的货物（含软件）必须符合国家(行业)标准。如果乙方提供的产品的质量或规格与磋商文件和乙方的响应文件不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品等，乙方应在接到甲方书面通知后10日历天内完成换货（含软件），因换货（含软件）产生的费用由乙方承担。如因不合格产品给甲方造成损失，乙方还应承担赔偿责任。产品因质量、软件盗版侵权等问题产生的纠纷均由乙方负全部经济和法律责任

- 4、保证严格按照国家相关规范进行安装和调试。

- 五、服务期限与地址

1、服务期限：签订合同之日起50个日历天内在甲方指定地点完成软件开发安装调试（含设备送货、安装调试）等工作。

2、服务地址：成都市郫都区红光镇港通北三路1899号（校本部）

- 六、服务费用及支付方式

- 签订合同之日起150个日历天（其中包含90日历天的设备及软件的试运行）内在甲方指定地点完成软件开发安装调试（含设备送货、安装调试），试运行、验收等工作。

- 1、合同签订后乙方需在20个日历天内完成24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台的布局，并向甲方提交设备初验申请，24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台经甲方初验合格后，且甲方收到乙方的真实有效合法发票之日起30个日历天内，甲方支付合同总金额的50%的合同款。如甲方收到发票之日早于初验合格之日，则自初验合格之日起 30个日历日付款。

- 2、乙方完成软件开发并安装调试后，向甲方提交软件初验申请，软件经甲方初验合格后，进入设备和软件的试运行，试运行日期为90日历天，运行结束后，且经甲方最终验收（设备和软件的最终验收）合格后，自甲方收到乙方真实有效合法发票之日起的 30日历天内，向乙方支付合同总金额的50%的合同款；如甲方收到发票之日早于最终验收合格之日，则自最终验收合格之日起 30个日历日内付款。

- 3、乙方未提供增值税发票（专票或普票），或发票经国税网验审不合格的，甲方有权拒付，且不承担逾期付款的责任。

七、履约保证金

- 1、履约保证金为成交金额的10%，（RMB￥ XXXX 元，人民币大写XXXX 元整；）

- 2、乙方应在成交通知书发出之日起合同签订前，以银行转账方式向甲方交纳规定金额的履约保证金。在收到甲方财务部门出具的履约保证金收据后，凭此凭证以及成交通知书与甲方指定的需求部门签定合同。

3、履行合同约定完毕后，无质量问题和违约责任情况，乙方凭“验收报告单”、“收到退还履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”到甲方计财处办理，无息退还。甲方收到乙方提交的履约保证金退还申请等资料后，30个日历天内退还乙方履约保证金，因甲方原因逾期退还的，除应及时退还，还应向成交乙方支付未退还金额万分之五/天的违约金。

4、履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户行：工行成都红光支行

银行账号：4402054609100031151

5、履约保证金不予退还情形:一是乙方未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是乙方缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30日历天（含法定节假日）内乙方不按采购文件确定的事项与甲方签订合同的，其履约保证金不予退还。

八、验收标准

- 1、乙方完成24套人脸识别抓拍机及2套人工智能算力赋能平台安装调试等工作后，书面通知甲方对设备进行初验收。甲方接到设备初验收书面通知后10个日历天内组织初验收，设备经甲方初验收合格后，待软件初验收合格后共同进入试运行。

2、乙方完成软件开发并安装调试后，向甲方提交软件初验申请，甲方接到软件初验收书面通知后10个日历天内组织初验收，软件经甲方初验收合格后，进入试运行（含设备），试运行期为90日历天，试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延，试运行结束后，且经甲方最终验收（设备和软件的最终验收）合格后，双方签字确认；最终验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改后重新验收。再次验收不合格则视为乙方违约，乙方并承担相应的违约责任。

3、验收标准：按甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

九、违约责任

- 1、甲方违约责任：

- （1）甲方无正当理由拒收软件和设备的，甲方应偿付合同总金额的百分之二十的违约金；

- （2）甲方逾期支付软件和设备款的，除应及时付足软件和设备款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过20天的，乙方有权终止合同；（说明：如因2020年年终财政关闭支付系统导致甲方在合同履行期间无法支付，则甲方不承担逾期支付责任，待2021年财政支付系统开通后立即支付。）

- （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

- 2、乙方违约责任：

- （1）乙方交付的软件和设备不符合磋商文件和响应文件规定的，乙方应在磋商文件规定的时间内重新提交合格的软件和设备给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

- （2）乙方不能交付软件和设备或逾期交付软件和设备而违约的，除应及时提交软件和设备外，应向甲方偿付逾期交付软件或设备款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过20天，甲方有权终止合同并要求乙方按合同总金额的百分之二十向甲方偿付赔偿金，同时须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- （3）乙方软件、设备经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定产品质量不符合磋商文件和乙方响应文件规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10个日历天内无条件更换合格的软件和设备，如逾期不能更换合格的软件和设备，甲方有权终止合同并要求乙方按合同总金额的百分之二十向甲方偿付赔偿金，同时须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- （4）乙方未按磋商文件和乙方的响应文件约定的时间及要求提供售后服务的，甲方有权聘请第三方提供服务，由此产生的费用全部由乙方承担。同时甲方有权要求乙方按合同总金额的百分之二十向甲方偿付赔偿金。

- （5）乙方保证响应的产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总金额百分之十向甲方支付违约金，同时须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- （6）若乙方提供虚假、作废发票或违反国家法律、法规开具或提供发票的，乙方自行承担全部法律责任，同时乙方还应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

- （8）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

十、其他要求

1、乙方应在项目完成时将系统的有关技术文件资料、系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给甲方，并提供电子文档。

2、系统中所有与学生相关的数据，乙方不得泄露给第三方。

3、乙方应按照本项目磋商文件、响应文件及合同的要求承诺保证该项目上线平稳运行。

4、免费维护期内提供7*24小时技术支持，在系统出现故障时，乙方需在12小时内安排有排障能力的工程师解决问题。

5、乙方制定详细的项目实施方案，包括但不限于项目分析、实施计划、工期管理、项目管理机构图、工作职能组织运行图（项目经理的管理职责、内部管理的职责分工）、日常管理制度等内容。

6、乙方应制定详细培训方案，培训方案应包含拥有的培训资源（培训的师资和能为培训提供的设备等资源）、培训方法、培训的内容和时间安排、培训的效果预测等内容。

7、乙方制定的售后服务方案，至少包含质保期、应急维修时间安排、服务团队（含团队、地址及电话）、巡检服务周期、售后服务质量保障措施、技术更新和升级等内容。

8、乙方必须与甲方签署保密协议（模板见附件），遵守对从甲方获取的信息的保密义务，承担相应违约责任。

- 十一、知识产权

- 十二、解决合同纠纷的方式

1.因质量问题发生争议，由甲方乙方双方协商确定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、成交后履约期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

十三、合同的变更和终止

除《政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十四、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十五、组成本合同的有关文件

下列关于成都市技师学院（成都工贸职业技师学院）宿舍区安全智能管理服务平台建设项目(项目编号：XX)的竞争性磋商文件与相应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件；

（2）服务承诺、实施方案及培训方案；

（3）项目澄清修改文件

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件。

十六、其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方X份，乙方、采购代理机构各一份。

4、如本合同与磋商文件、乙方的响应文件不一致时，以磋商文件、乙方的响应文件为准。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

地    址：                              地    址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			    签约日期：XX年XX月XX日

附件：保密协议

信息安全保密协议

编号：

项目名称：

甲    方：成都市技师学院

乙    方：

根据国家有关信息安全及信息保密相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就该项目实施及后续合作过程中有关信息安全保密事项达成以下协议，并由双方共同遵守。

一、保密内容定义

项目实施过程中，由乙方获取的所有与甲方有关保密资料和信息，一切权利归甲方所有。这些信息包括但不限于以下内容：

1．技术秘密：甲方的网络拓扑结构、网络配置协议、安全设备部署结构及详细参数、安全软件及业务平台架构方式、实际部署结构、使用技术参数、系统开发文档、配置文档、业务软件及软件源代码、系统管理手册、知识产权信息及产品专利等。

2．管理秘密：甲方的信息化规划、内部管理规章制度及涉密文件、各类设备及系统的运维账号、密码、密码管理策略、用户手册等。

3. 业务秘密：信息化项目方案、信息化项目合同、办公、财务、教职工信息、学生信息等涉及甲方业务的各类数据资料。

4. 师生个人信息：师生所有个人信息，包括人脸识别底库数据。

二、保密义务

上述保密内容定义范围内，乙方承担以下保密义务：

1.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于与本项目合作有关的用途和目的。

2.乙方保证对甲方提供的保密信息予以妥善保存，并采取与自身保密信息同等级别的措施和审慎程度进行保密。

3.乙方不得刺探与本身业务无关的甲方保密信息。

4.未经甲方授权，乙方不得向任何第三方传递或透露甲方的保密信息，不允许协助第三方使用甲方的保密信息。

5.乙方向其内部提供甲方保密信息的范围应进行严格控制和管理。乙方须向其掌握甲方保密信息的内部人员提示信息的保密性和其应承担的保密义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束。若乙方人员出现岗位调动或离职的情形，乙方有义务立即通知并配合甲方终止其与甲方有关的信息访问权限，收回其所持有的甲方保密资料和涉密介质，并确保该人员在离职后继续履行好保密义务。

6.若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，在未经甲方书面授权同意的情况下，乙方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息。若出现该情况，乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁，不得留存任何资料的备份。

7. 乙方在部署、维护以及进行其它任何与系统有关的操作时，不得通过任何途径或手段，将学生、教职工信息通过拷贝、网络或其他方式带离学校的物理空间或网络空间。

三、知识产权

1.若本项目直接或间接产生软件产品、发明成果等，其知识产权方面的权利由甲、乙双方共同协商决定其归属。

2.在未达成知识产权归属协议前，乙方对项目产生的软件及产品资料、项目方案、设计文档、开发文档等知识产权的保密义务仍然适用于本协议。

3.乙方确保在项目合作期间不侵害任何第三方的知识产权或商业秘密。若因本项目发生第三方向甲方主张知识产权的情形，由乙方承担因此产生的一切法律责任。

四、违约和赔偿

1.乙方应做好内部人员保密管理工作。因乙方在职或离职人员的泄密行为造成的甲方损失，由乙方承担全部责任。

2.乙方有违反本协议的情形，无论故意与过失都应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息扩散，尽最大可能消除影响、减少损失，并及时通知甲方。

3.乙方应承担因违反本协议造成的全部法律责任和对甲方造成的经济、名誉损失。甲方保留向乙方违约行为要求违约赔偿的权利。

五、保密信息的归还

本项目合同终止后，协议所涉及的一切甲方保密信息，无论是书面、电子还是其他具体形式，以及乙方所作的复印件、电子副本均需立即交还甲方或者予以销毁，有关销毁凭证应同时送交甲方。乙方不允许保留任何形式的资料备份。

六、争议的处理

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，提交成都仲裁委员会仲裁。

七、合同效力

本协议一式两份，双方各执一份，自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为      软件的整个使用期间。

甲    方（盖章）：

授权代表（签字）：

日           期：       年    月    日

乙     方（盖章）：

授权代表：（签字）：

日            期：      年    月    日